## Podatki PVOPV 2025
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
[6 empty] | 210 | 220 | 1010 | 1020 | 1029 | 1031 | 1045 | 1050 | 1060 | 1071 | 1081 | 1091 | 1110 | 1160 | 1520 | 1530 | 1900 | 2020 | 2070 | 2080 | 2090 | 2102 | 2140 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2211 | 2221 | 2250 | 2260 | 2270 | 2280 | 2291 | 2301 | 2800 | 2810 | 2910 | 3011 | 3260 | 3270 | 3340 | 3341 | 4010 | 4020 | 4030 | 4040 | 4070 | 4080 | 4090 | 4120 | 4150 | 4160 | 4190 | 4220 | 4230 | 4260 | 4270 | 4280 | 4290 | 4330 | 4370 | 4480 | 4485 | 4490 | 4495 | 8190 | 8200 | 8211 | 8212 | 8220 | 8430 | 8435 | 9090 | 9100 | 9110 | 9138
Skupina | Ime | Šifra postaje | Koordinata N | Koordinata E | Datum | Matriks | Metoda vzorčenja | Temperatura zraka | Temperatura vode | Barva | Vidna barva | Vidne odplake | Vonj | pH | Električna prevodnost (25 0C) | Kisik sonda | Nasičenost s kisikom - sonda | Motnost | Način odvzema | Vreme pred vzorčenjem | Vreme med vzorčenjem | Opombe - stanje okolice | Suspendirane snovi po sušenju | KPK s KMnO4 | KPK s K2Cr2O7 | BPK5 | DOC | Amonij | Nitriti | Nitrati | Sulfati | Kloridi | Fluoridi | Celotni fosfor - nefiltriran | Kalcij | Magnezij | Natrij | Kalij | Mangan-filt. | Železo - filt. | Skupna trdota | Karbonatna trdota | m-Alkaliteta | Bor-filt. | Nonilfenoli | Oktilfenoli | Bisfenol A | Bisfenol S | Aluminij-filt. | Antimon-filt. | Arzen-filt. | Baker-filt. | Barij-filt. | Berilij-filt. | Cink-filt. | Kadmij-filt. | Kobalt-filt. | Kositer-filt. | Krom-filt. | Molibden-filt. | Nikelj-filt. | Selen-filt. | Srebro-filt. | Stroncij-filt. | Svinec-filt. | Vanadij-filt. | Titan-filt. | Cezij-filt. | Rubidij-filt. | Galij-filt. | Talij-filt. | Benzen | Toluen | m,p-Ksilen | o-Ksilen | 1,3,5-trimetilbenzen | Etilbenzen | 1,2,4 Trimetilbenzen | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | Escherichia coli (E. coli) | Intestinalni enterokoki | Somatski kolifagi
[6 empty] | - | - | 0C | 0C | m-1 | - | - | - | - | µS/cm | mg O2/l | % | NTU | - | - | - | - | mg/l | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | mg C/l | mg NH4/l | mg NO2/l | mg NO3/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg PO4/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | 0NT | 0NT | mekv/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | CFU/100 ml | CFU/100 ml | CFU/100 ml | PFU/100mL
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 141384 | 540981 | 2025-02-26 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 7 | 4.6 | 0.5 | brezbarvna | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.3 | 77 | 12.6 | 102 | 3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 3.2 | 7 | 0.6 | 2.1 | <0.01 | 0.0041 | 2.61 | 5.94 | 3.06 | <50 | 0.027 | 8.1 | 1.4 | 3.4 | 0.94 | 0.595 | 23.6 | 1.5 | 1.4 | 0.51 | <5 |  |  |  |  | 24.2 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 18.4 | <0.05 | 1.69 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 103 | <0.1 | 0.362 | 0.434 | <0.04 | 1 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 47 | 23 | 13 | 61
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 141384 | 540981 | 2025-05-22 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 17.6 | 12.1 | 0.5 | brezbarvna | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.4 | 84 | 10.4 | 102 | 6.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 4.5 | 4.3 | 7 | 0.7 | 1.74 | <0.01 | 0.0036 | 2.82 | 5.86 | 4.24 | <50 | 0.055 | 9.9 | 1.9 | 4.4 | 2.2 | 0.717 | 21.6 | 1.8 | 1.6 | 0.57 | <5 |  |  |  |  | 35.2 | <0.1 | <0.1 | 0.299 | 20.7 | <0.05 | 2.63 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 121 | <0.1 | 0.453 | 0.461 | <0.04 | 1.26 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 130 | 10 | 83 | <10
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 141384 | 540981 | 2025-09-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 22.6 | 14.6 | 0.5 | brezbarvna | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.9 | 108 | 9.9 | 101 | 2.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 3.4 | 3.9 | 7 | <0.5 | 2.18 | <0.01 | 0.002 | 2.3 | 6.44 | 3.05 | <50 | 0.036 | 13 | 2.5 | 4.9 | 1.1 | 0.672 | 14.9 | 2.4 | 2.1 | 0.74 | <5 |  |  |  |  | 26 | <0.1 | 0.126 | <0.2 | 23.9 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 137 | <0.1 | 0.569 | <0.4 | <0.04 | 1.66 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 110 | 130 | 270 | 24
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 141384 | 540981 | 2025-11-12 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 10.9 | 5.7 | 0.5 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.7 | 83 | 12.3 | 102 | 0.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 2 | 5 | 0.5 | 1.74 | <0.01 | 0.0035 | 2.3 | 5.63 | 2.87 | <50 | <0.018 | 9.2 | 1.7 | 3.8 | 0.82 | 0.654 | 14.7 | 1.7 | 1.5 | 0.53 | <5 |  |  |  |  | 18.1 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 18.2 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 107 | <0.1 | 0.333 | <0.4 | <0.04 | 1.29 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 13 | 18 | 30
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 140381 | 495416 | 2025-02-26 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 5 | 6.9 | 0.3 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 223 | 11.6 | 100 | 3.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.57 | <5 | 0.7 | 0.71 | <0.01 | 0.0025 | 3.98 | 5.62 | 1.14 | <50 | 0.031 | 40 | 2.5 | 1.4 | 0.58 | 0.317 | 5.63 | 6.2 | 6.2 | 2.2 | <5 |  |  |  |  | 13.1 | <0.1 | 0.201 | 0.239 | 3.02 | <0.05 | 6.27 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 73.8 | <0.1 | 0.597 | <0.4 | <0.04 | 0.255 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 35 | 19 | 230 | <10
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 140381 | 495416 | 2025-03-25 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 8.6 | 7.1 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 229 | 11.6 | 102 | 4.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.78 | <5 | 0.5 | 1.11 | <0.01 | <0.001 | 3.67 | 4.14 | 0.64 | <50 | 0.02 | 43 | 2 | 0.9 | 0.23 | 0.235 | 6.34 | 6.5 | 6.4 | 2.3 | <5 |  |  |  |  | 11.4 | <0.1 | 0.188 | <0.2 | 3.2 | <0.05 | 1.65 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 75.5 | <0.1 | 0.386 | 0.453 | <0.04 | 0.184 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 6 | 3 | 3 | <10
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 140381 | 495416 | 2025-05-22 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 13.1 | 7.7 | 0.5 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 225 | 11.4 | 103 | 1.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.52 | <5 | <0.5 | 0.7 | <0.01 | 0.0012 | 2.92 | 5.2 | 1.27 | <50 | <0.018 | 41 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.181 | 2.91 | 6.4 | 6.2 | 2.2 | <5 |  |  |  |  | 7.12 | <0.1 | 0.2 | <0.2 | 3.09 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 68.1 | <0.1 | 0.613 | <0.4 | <0.04 | 0.239 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | <10
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 140381 | 495416 | 2025-06-17 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 18.3 | 8 | <0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 237 | 11.5 | 104 | 5 | neposredni zajem v matici vodotoka.15.cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | <0.5 | 0.9 | <0.01 | 0.0012 | 2.14 | 5.46 | 0.5 | <50 | 0.032 | 42 | 3.2 | 1.7 | 0.31 | 0.125 | 2.73 | 6.6 | 6.4 | 2.3 | <5 |  |  |  |  | 6.83 | <0.1 | 0.217 | <0.2 | 3.1 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 77.3 | <0.1 | 0.776 | <0.4 | <0.04 | 0.251 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 0 | 4 | 9 | <10
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 140381 | 495416 | 2025-09-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 19.7 | 8.6 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 252 | 11.3 | 103 | 2.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.73 | <5 | 0.6 | 0.62 | <0.01 | <0.001 | 2.72 | 6.85 | 0.85 | <50 | <0.018 | 44 | 3.6 | 1.9 | 0.72 | 0.122 | 4.59 | 7 | 6.7 | 2.4 | <5 |  |  |  |  | 10.7 | <0.1 | 0.221 | <0.2 | 3.39 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 86.7 | <0.1 | 0.749 | <0.4 | <0.04 | 0.291 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 0 | 13 | 13 | <10
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 140381 | 495416 | 2025-10-09 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 12.4 | 8 | <0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 247 | 11.4 | 103 | 3.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež rahlo | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.1 | <5 | <0.5 | 1.08 | <0.01 | 0.001 | 3.1 | 4.48 | 0.79 | <50 | 0.022 | 49 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.257 | 8.8 | 7.5 | 7 | 2.5 | <5 |  |  |  |  | 15.9 | <0.1 | 0.199 | <0.2 | 3.62 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | 0.032 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 83.3 | <0.1 | 0.528 | 0.613 | <0.04 | 0.247 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 1 | 14 | 0 | 120
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 140381 | 495416 | 2025-11-12 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 8.6 | 7.5 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 251 | 11.5 | 103 | 3.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 2.7 | 0.6 | <5 | 0.6 | 1.22 | <0.01 | 0.0036 | 2.81 | 4.55 | 0.58 | <50 | <0.018 | 45 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.161 | 6.33 | 6.9 | 7 | 2.5 | <5 |  |  |  |  | 10.9 | <0.1 | 0.204 | <0.2 | 3.41 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 78 | <0.1 | 0.56 | 0.448 | <0.04 | 0.244 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 4 | 3 | 1
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 140381 | 495416 | 2025-12-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | -2.3 | 7.1 | <0.2 | brezbarvna | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.9 | 236 | 11.4 | 101 | 9.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 3.9 | 0.72 | <5 | <0.5 | 1.08 | <0.01 | 0.0083 | 2.4 | 4.82 | 0.7 | <50 | 0.039 | 43 | 2.8 | 1.3 | 0.28 | <0.1 | <2 | 6.7 | 6.4 | 2.3 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | <1 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | <0.5 | <0.1 | <0.05 | <0.4 | <0.04 | <0.09 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 2 | 2 | 10
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 139031 | 523733 | 2025-02-26 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 7.8 | 5.2 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.6 | 171 | 12 | 102 | 2.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež-rahel | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.1 | <5 | 0.7 | 0.79 | <0.01 | 0.0026 | 2.44 | 9.24 | 3.54 | 50 | 0.035 | 13 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 0.404 | 4.02 | 2.3 | 2.2 | 0.79 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | 0.317 | 0.206 | 10.5 | <0.05 | 2.03 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 44.9 | <0.1 | 0.253 | <0.4 | <0.04 | 0.951 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 57 | 48 | 23 | <10
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 139031 | 523733 | 2025-05-22 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 16.9 | 11.7 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.8 | 110 | 10.4 | 102 | 2.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 2.5 | 1.8 | <5 | 0.6 | 0.82 | <0.01 | 0.0033 | 1.91 | 6.68 | 3.07 | 50 | <0.018 | 14 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 0.52 | 4.66 | 2.6 | 2.4 | 0.86 | <5 |  |  |  |  | 7.57 | <0.1 | 0.343 | 0.326 | 10.9 | <0.05 | 2.08 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 50.6 | <0.1 | 0.33 | <0.4 | <0.04 | 1.15 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 22 | 420 | 98 | 23
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 139031 | 523733 | 2025-09-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 20.8 | 14.2 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.9 | 130 | 9.7 | 100 | 1.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.4 | <5 | <0.5 | 0.98 | <0.01 | <0.001 | 1.51 | 7.1 | 2.31 | 50 | 0.047 | 16 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 1.02 | 4.91 | 3 | 3.1 | 1.1 | <5 |  |  |  |  | 7.33 | <0.1 | 0.61 | 0.299 | 12.8 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 53.6 | <0.1 | 0.453 | <0.4 | <0.04 | 2.03 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 7 | 270 | 160 | 12
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 139031 | 523733 | 2025-11-12 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 10.2 | 6.4 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.6 | 110 | 12 | 103 | 1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.87 | <5 | 0.5 | 0.85 | <0.01 | 0.0023 | 1.86 | 5.93 | 2.03 | 51 | <0.018 | 14 | 2.8 | 3.2 | 1.6 | 0.378 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | 0.407 | 0.218 | 10.1 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 44.8 | <0.1 | 0.286 | <0.4 | <0.04 | 1.26 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 5 | 10 | 10
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 73217 | 527973 | 2025-02-04 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | -4.1 | 5.8 | <0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 517 | 12 | 100 | 1.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | 0.5 | 0.82 | <0.01 | 0.0014 | 6.43 | 3.68 | 0.64 | <50 | <0.018 | 51 | 30 | 0.52 | 0.15 | <0.1 | <2 | 14.1 | 13.4 | 4.8 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.36 | 2.85 | <0.05 | 5.24 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.386 | <0.18 | <0.03 | 18.4 | <0.1 | 0.419 | <0.4 | <0.04 | 0.183 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | <10
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 73217 | 527973 | 2025-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 12.4 | 11.1 | <0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 442 | 10.4 | 101 | 1.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež | gnoj ali gnojevka | <2 | 0.89 | <5 | <0.5 | 1.16 | <0.01 | 0.0027 | 6.66 | 3.98 | 1.54 | <50 | <0.018 | 52 | 31 | 0.52 | 0.72 | <0.1 | <2 | 14.4 | 13.4 | 4.8 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.452 | 3.18 | <0.05 | 5.41 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.257 | <0.18 | <0.03 | 19.3 | <0.1 | 0.473 | <0.4 | <0.04 | 0.247 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | <10
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 73217 | 527973 | 2025-09-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 18.4 | 13.9 | <0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 475 | 9.8 | 102 | 8.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 6.9 | 3.6 | 5 | <0.5 | 0.95 | 0.011 | <0.001 | 6.67 | 4.61 | 0.79 | <50 | <0.018 | 51 | 32 | 0.57 | 0.28 | <0.1 | <2 | 14.5 | 14 | 5 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | 3.23 | <0.05 | 1.75 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.23 | <0.18 | <0.03 | 20.4 | <0.1 | 0.529 | <0.4 | <0.04 | 0.192 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 3 | 0 | 2 | <10
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 73217 | 527973 | 2025-11-11 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | -1.3 | 9.3 | <0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 470 | 10.7 | 100 | 2.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | megla | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.52 | <5 | <0.5 | 0.98 | <0.01 | 0.0057 | 6.44 | 4.62 | 0.69 | <50 | <0.018 | 53 | 29 | 0.43 | 0.19 | <0.1 | <2 | 14.1 | 13.7 | 4.9 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | <0.1 | 1.22 | 3.03 | <0.05 | 4.64 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.58 | <0.18 | <0.03 | 19 | <0.1 | 0.485 | <0.4 | <0.04 | 0.172 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107546 | 395068 | 2025-02-20 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 2 | 5.1 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 278 | 13.7 | 107 | 1.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | 0.7 | 0.56 | <0.01 | 0.0032 | 3.16 | 4.57 | 1.93 | <50 | <0.018 | 43 | 11 | 1.8 | 0.49 | 1.26 | 3.2 | 8.6 | 8.1 | 2.9 | <5 | <0.1 | <0.006 | <0.01 | <0.03 | <5 | <0.1 | 0.318 | 0.208 | 12.6 | <0.05 | 2.63 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.27 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 80 | <0.1 | 0.254 | <0.4 | <0.04 | 0.255 | <0.03 | <0.02 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 22 | 16 | 12 | 21
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107546 | 395068 | 2025-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 14.1 | 11.9 | <0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.9 | 231 | 11.3 | 106 | 4.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | <0.5 | 0.57 | <0.01 | 0.0049 | 1.94 | 2.11 | 1.03 | <50 | <0.018 | 33 | 7.6 | 0.94 | 0.27 | 1.16 | 6.12 | 6.4 | 6.7 | 2.4 | <5 | <0.1 | <0.006 | <0.01 | <0.03 | <5 | <0.1 | 0.271 | 0.279 | 8.31 | <0.05 | 4.18 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.611 | <0.3 | 0.752 | <0.18 | <0.03 | 48.9 | <0.1 | 0.219 | <0.4 | <0.04 | 0.196 | <0.03 | 0.032 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 4 | 25 | 12 | <10
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107546 | 395068 | 2025-08-04 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 19.6 | 13.6 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 259 | 10.5 | 101 | 4.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | <0.5 | 1.21 | <0.01 | 0.0043 | 2.4 | 4.2 | 2.59 | <50 | <0.018 | 39 | 8.6 | 1.1 | 0.36 | 1.64 | 7.36 | 7.4 | 7.8 | 2.8 | <5 | <0.1 | <0.006 | <0.01 | <0.03 | 10.4 | <0.1 | 0.322 | 0.281 | 9.54 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 64.7 | <0.1 | 0.257 | <0.4 | <0.04 | 0.266 | <0.03 | 0.022 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 29 | 350 | 240 | 175
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107546 | 395068 | 2025-11-10 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 6.9 | 9.1 | <0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 276 | 11.7 | 103 | 5.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 3.4 | <0.5 | <5 | <0.5 | 0.71 | <0.01 | 0.0067 | 2.54 | 3.21 | 1.05 | <50 | 0.022 | 42 | 8.7 | 1.1 | 0.34 | 1.38 | 5.74 | 7.9 | 7.8 | 2.8 | <5 | <0.1 | <0.006 | <0.01 | <0.03 | <5 | <0.1 | 0.306 | 0.244 | 11.8 | <0.05 | 1.24 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.244 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 65.8 | <0.1 | 0.237 | <0.4 | <0.04 | 0.261 | <0.03 | 0.028 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 4 | 30 | 22
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81524 | 456354 | 2025-02-04 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 1 | 3.1 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 460 | 12.6 | 101 | 4.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 8.5 | 1 | 5 | <0.5 | 1.23 | <0.01 | 0.0018 | 4.99 | 2.83 | 3.04 | <50 | <0.018 | 56 | 32 | 2.1 | 0.15 | 0.146 | <2 | 15.2 | 14.3 | 5.1 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 2.82 | <0.05 | 3.25 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 24.5 | <0.1 | 0.723 | <0.4 | <0.04 | 0.175 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 0 | 3 | 1 | <10
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81524 | 456354 | 2025-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 10.4 | 10.7 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.4 | 459 | 10.5 | 103 | 1.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež-rahel | sodi s kemikalijami | 2.2 | 1.5 | 5 | <0.5 | 1.44 | 0.011 | 0.0044 | 4.67 | 3.12 | 3.76 | 52 | <0.018 | 55 | 31 | 2.5 | 0.3 | 0.233 | <2 | 14.8 | 14.3 | 5.1 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.214 | 3.12 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 26 | <0.1 | 0.904 | <0.4 | <0.04 | 0.227 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 2 | 0 | 3 | <10
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81524 | 456354 | 2025-07-22 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 16.2 | 15 | 0.3 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.4 | 459 | 9.5 | 101 | 5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež | brez posebnosti (b.p.) | 15 | 3.5 | 12 | 0.7 | 2.58 | <0.013 | <0.007 | 3.47 | 3.32 | 2.18 | <50 | 0.061 | 50 | 31 | 1.4 | 0.23 | 0.696 | 6.26 | 14.1 | 13.4 | 4.8 | <5 |  |  |  |  | 5.31 | <0.1 | 0.132 | 0.219 | 3.29 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 26.6 | <0.1 | 1.01 | <0.4 | <0.04 | 0.416 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 150 | 92 | 210 | 52
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81524 | 456354 | 2025-11-11 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 1.9 | 5.5 | 0.2 | brezbarvna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 480 | 11.8 | 102 | 4.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.1 | <5 | <0.5 | 1.32 | <0.01 | 0.0059 | 3.93 | 3.27 | 1.73 | 61 | <0.018 | 58 | 33 | 1.1 | 0.17 | 0.193 | 2.54 | 15.7 | 14.8 | 5.3 | <5 |  |  |  |  | <5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 2.82 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 24.6 | <0.1 | 0.814 | <0.4 | <0.04 | 0.208 | <0.03 | <0.02 | [7 empty] | 0 | 1 | 4
Podatki so izpisani do meje določljivosti analizne metode (LOQ).

## Analizne metode KAL ARSO
Šifra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Metoda validirana | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije
2291 | Mangan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.04 | 0.1 | 9% | 9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
2301 | Železo-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.7 | 2 | 15.9% | 15.9% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO |  |  | 1-300
3011 | Bor-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 1.5 | 5 | 20.3% | 20.3% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO |  |  | 1-300
4010 | Aluminij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 1.5 | 5 | 14.6% | 14.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 1-300
4020 | Antimon-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.1 | 10.9% | 10.9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4030 | Arzen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 10.4% | 10.4% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4040 | Baker-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 14.1% | 14.1% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
4070 | Barij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.3 | 1 | 10.9% | 10.9% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,3-300
4080 | Berilij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 17.6% | 17.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,05-100
4090 | Cink-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.4 | 1.2 | 14.6% | 14.6% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 1-300
4120 | Kadmij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.008 | 0.024 | 12.8% | 12.8% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano | 7440-43-9 | 0,01-100
4150 | Kobalt-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 13.1% | 13.1% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,01-100
4160 | Kositer-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.03 | 0.1 | 12.9% | 12.9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,05-100
4190 | Krom-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 10.5% | 10.5% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4220 | Molibden-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.1 | 0.3 | 12.1% | 12.1% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
4230 | Nikelj-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.2 | 10.6% | 10.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano | 7440-02-0 | 0,05-100
4260 | Selen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.18 | 18.6% | 18.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
4270 | Srebro-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.007 | 0.03 | 13.9% | 13.9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-20
4280 | Stroncij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.2 | 0.5 | 9.8% | 9.8% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,1-500
4290 | Svinec-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 11.6% | 11.6% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO | akreditirano | 7439-92-1 | 0,05-300
4330 | Vanadij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 12.6% | 12.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-100
4370 | Titan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.1 | 0.4 | 14.3% | 14.3% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,1-100
4480 | Cezij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.04 | 7.9% | 7.9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-100
4485 | Rubidij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.03 | 0.09 | 11.2% | 11.2% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,05-300
4490 | Galij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 11.4% | 11.4% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-100
4495 | Talij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.008 | 0.02 | 12.1% | 12.1% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-100
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH NM
Šifra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Metoda validirana | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije | Izkoristek metode
1010 | Temperatura zraka |  | SIST DIN 38404-4:2000 | °C | [5 empty] | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1020 | Temperatura vode |  | SIST DIN 38404-4:2000 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1031 | Vidna barva | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1032 | Intenziteta vidne barve | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1050 | Vonj | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1051 | Intenziteta vonja | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1060 | pH | EL | SIST ISO 10523:2012 |  | 1 | 2 | ±0,12 | ±0,12 | da | 2022-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2 - 9
1071 | Električna prevodnost (25°C) | EL | SIST EN 27888:1998 | uS/cm | 0.9 | 1.5 | 2.48% | 2.48% | da | 2024-05-14 | NLZOH NM | da |  | 100-3100
1081 | Kisik sonda | EL | ISO 17289:2014 | mg/L O2 | 0.2 | 1 | 1.5% | 1.5% | da | 2024-11-06 | NLZOH NM | da |  | 1-20
1091 | Nasičenost s kisikom-sonda | EL | ISO 17289:2014 | % | 2 | 10 | 1.5% | 1.5% | ne | 2024-11-06 | NLZOH NM | ne |  | 10-140
1110 | Motnost | TUR | SIST EN ISO 7027-1:2017 | NTU | 0.03 | 0.1 | 16% | 16% | da | 2020-10-08 | NLZOH NM | da |  | 0,1-1000
1029 | Barva | SPEK | SIST EN ISO 7887:2012, metoda B | m-1 | 0.05 | 0.2 | 18% | 18% | da | 2023-05-02 | NLZOH NM | da |  | 0,2-5
2020 | Suspendirane snovi po sušenju | GRAV | SIST EN 872:2005 | mg/L | 1 | 2 | 6% | 6% | da | 2022-11-02 | NLZOH NM | da |  | 2-2000
2070 | KPK s KMnO4 | VOL | SIST EN ISO 8467:1998 | mg/L O2 | 0.2 | 0.5 | 24% | 24% | da | 2025-01-15 | NLZOH NM | da |  | 0,5-10
2080 | KPK s K2Cr2O7 | SPEK | SIST ISO 15705:2010 | mg/L O2 | 3 | 5 | 17% | 25% | da | 2022-02-01 | NLZOH NM | da |  | 5-40 | 101%
2090 | BPK5 | VOL | ISO 5815-2:2003 | mg/L O2 | 0.3 | 0.5 | 22% | 22% | da | 2023-02-27 | NLZOH NM | da |  | 0,5-6
2102 | Raztopljeni organski ogljik-DOC | IR | SIST ISO 8245:2000 | mg/L C | 0.1 | 0.3 | 14% | 20% | da | 2023-03-21 | NLZOH NM | da |  | 0,3-20 | 95%
2140 | Amonij | SPEK (CFA) | ISO 11732:2005-poglavje 4 | mg/L NH4 | 0.002 | 0.01 | 14% | 21% | da | 2024-02-29 | NLZOH NM | da |  | 0,01-10 | 99%
2140 | Amonij | CFA | ISO 11732:2005 | mg NH4/l | 0.003 | 0.013 | 16% | 16% | da | 2024-04-05 | NLZOH NM | da |  | 0,013 - 2,6
2150 | Nitriti | SPEK (CFA) | ISO13395:1996 | mg/L NO2 | 0.0004 | 0.001 | 11% | 20% | da | 2024-02-29 | NLZOH NM | da |  | 0,001-1 | 98%
2150 | Nitriti | CFA | ISO 13395:1996 | mg NO2/l | 0.003 | 0.007 | 17% | 17% | da | 2024-04-05 | NLZOH NM | da |  | 0,007 - 1,6
2160 | Nitrati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/L NO3 | 0.001 | 0.5 | 14% | 14% | da | 2025-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,5-60 | 100%
2170 | Sulfati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/L | 0.009 | 0.5 | 14% | 14% | da | 2025-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,5-150 | 99%
2180 | Kloridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 13% | 13% | da | 2025-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,5-150 | 101%
2211 | Fluoridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | µg/l | 1 | 50 | 16% | 16% | da | 2025-01-01 | NLZOH NM | da |  | 50-2000 | 98%
2221 | Celotni fosfor - nefiltriran | SPEK (CFA) | ISO 15681-2:2018 | mg/L PO4 | 0.006 | 0.018 | 17% | 17% | da | 2023-10-02 | NLZOH NM | da |  | 0,018-0,5 | 100%
2221 | Celotni fosfor-nefiltriran | SF | ISO 6878 modif. :2004 | mg PO4/l | 0.015 | 0.031 | 34% | 34% | da | 2022-01-04 | NLZOH NM | da |  | 0,031 - 307
2250 | Kalcij | ICP-MS | ISO 17294-2:2023 | mg/L | 0.04 | 0.1 | 13% | 13% | da | 2024-02-29 | NLZOH NM | da |  | 0,1-620 | 106%
2250 | Kalcij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2024 | mg/L | 0.04 | 0.1 | 13% | 13% | da | 2025-08-06 | NLZOH NM | da |  | 0,1-620 | 106%
2260 | Magnezij | ICP-MS | ISO 17294-2:2023 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 8% | 8% | da | 2024-02-29 | NLZOH NM | da |  | 0,03-100 | 103%
2260 | Magnezij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2024 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 8% | 8% | da | 2025-08-06 | NLZOH NM | da |  | 0,03-100 | 103%
2270 | Natrij | ICP-MS | ISO 17294-2:2023 | mg/L | 0.03 | 0.1 | 14% | 14% | da | 2024-02-29 | NLZOH NM | da |  | 0,1-600 | 102%
2270 | Natrij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2024 | mg/L | 0.03 | 0.1 | 14% | 14% | da | 2025-08-06 | NLZOH NM | da |  | 0,1-600 | 102%
2280 | Kalij | ICP-MS | ISO 17294-2:2023 | mg/L | 0.02 | 0.08 | 16% | 16% | da | 2024-02-29 | NLZOH NM | da |  | 0,08-100 | 98%
2280 | Kalij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2024 | mg/L | 0.02 | 0.08 | 16% | 16% | da | 2025-08-06 | NLZOH NM | da |  | 0,08-100 | 98%
2800 | Skupna trdota | izračun | Laboratorijska metoda-izračuni | °NT | 0.06 | 0.1 | 19% | 19% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-50
2810 | Karbonatna trdota | izračun | SIST EN ISO 9963-1:1998 | °NT | 0.3 | 1 | 8% | 8% | da | 2021-05-20 | NLZOH NM | da |  | 1,0-56
2910 | m-alkaliteta | VOL | SIST EN ISO 9963-1:1998 | mekv/L | 0.1 | 0.4 | 8% | 8% | da | 2021-05-20 | NLZOH NM | da |  | 0,4-20 | 101%
3260 | Nonilfenoli | GC-MS | SIST EN ISO 18857-2:2012,modif.v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2 | µg/l | 0.04 | 0.1 | 48% | 48% | da | 2022-01-01 | NLZOH NM | da | 84852-15-3 | 0,1-8 | 103%
3270 | Oktilfenoli | GC-MS | SIST EN ISO 18857-2:2012,modif.v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2 | µg/l | 0.002 | 0.006 | 37% | 37% | da | 2022-01-01 | NLZOH NM | da | 140-66-9 | 0,006-2 | 88%
3340 | Bisfenol A | GC-MS | SIST EN ISO 18857-2:2012,modif.v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2 | µg/l | 0.003 | 0.01 | 47% | 47% | da | 2022-01-01 | NLZOH NM | da | 80-05-7 | 0,01-20 | 87%
3341 | Bisfenol S | GC-MS | SIST EN ISO 18857-2:2012,modif.v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2 | µg/l | 0.01 | 0.03 | 50% | 50% | da | 2025-02-14 | NLZOH NM | ne | 80-09-1 | 0,03-20 | 69%
8190 | Benzen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 10% | 10% | da | 2020-01-01 | NLZOH NM | da | 71-43-2 | 0,3-53
8190 | Benzen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 13% | 13% | da | 2025-02-25 | NLZOH NM | da | 71-43-2 | 0,3-53 | 100%
8200 | Toluen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 11% | 11% | da | 2020-01-01 | NLZOH NM | da | 108-88-3 | 0,3-52
8200 | Toluen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 12% | 12% | da | 2025-02-25 | NLZOH NM | da | 108-88-3 | 0,3-52 | 98%
8211 | m,p-ksilen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 11% | 11% | da | 2020-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,3-52
8211 | m,p-ksilen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 18% | 18% | da | 2025-02-25 | NLZOH NM | da |  | 0,3-52 | 92%
8212 | o-ksilen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 11% | 11% | da | 2020-01-01 | NLZOH NM | da | 95-47-6 | 0,3-52
8212 | o-ksilen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 16% | 16% | da | 2025-02-25 | NLZOH NM | da | 95-47-6 | 0,3-52 | 93%
8220 | 1,3,5 Trimetilbenzen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 11% | 11% | da | 2020-01-01 | NLZOH NM | da | 108-67-8 | 0,3-52
8220 | 1,3,5 Trimetilbenzen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 22% | 22% | da | 2025-02-25 | NLZOH NM | da | 108-67-8 | 0,3-52 | 89%
8430 | Etilbenzen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 13% | 13% | da | 2020-01-01 | NLZOH NM | da | 100-41-4 | 0,3 - 35 | 98%
8430 | Etilbenzen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 15% | 15% | da | 2025-02-25 | NLZOH NM | da | 100-41-4 | 0,3 - 35 | 97%
8435 | 1,2,4-trimetilbenzen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 9% | 9% | da | 2020-01-01 | NLZOH NM | da | 95-63-6 | 0,3 - 43 | 88%
8435 | 1,2,4-trimetilbenzen | PT-GC-MS/SIM | SIST EN ISO 15680: 2004 | µg/l | 0.1 | 0.3 | 25% | 25% | da | 2025-02-25 | NLZOH NM | da | 95-63-6 | 0,3 - 43 | 94%
9090 | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | Štetje CFU | ISO 14189:2013 | CFU/100 ml | 1 | 10 |  |  | da | 2025-01-01 | NLZOH NM | da
9100 | Escherichia coli (E. coli) | Štetje CFU | ISO 9308-1:2014 | CFU/100 ml | 1 | 10 |  |  | da | 2025-01-01 | NLZOH NM | da
9110 | Intestinalni enterokoki | Štetje CFU | ISO 7899-2:2000 | CFU/100 ml | 1 | 10 |  |  | da | 2025-01-01 | NLZOH NM | da
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH MB
Šifra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Metoda validirana | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije
9138 | Somatski kolifagi | Metoda štetja | ISO 10705-2:2000 | PFU/100 ml | 10 | 10 |  |  | da | 2025-01-01 | OMA MB/LJ | ne
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode